**威海职业学院**

**校内采购文件**

**采购编号：**XJCG2023-00107

**采购项目：**建筑装饰大赛考场电气类材料

**采购方式：**市场询价

编制部门：威海职业学院采购中心

编制时间：2023年6月3日

第一部分 询价公告

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**XJCG2023-00107

**2.项目名称：**建筑装饰大赛考场电气类材料

**3.控制价：** 4.425万元。

**4.项目简介：**因采购人承办职业院校国家级技能大赛（建筑装饰赛项），现采购改造考场用的电气类材料，包括护套线、线槽、配电箱。采购内容详见清单。

**5.清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 护套线 | RVV3\*2.5、白色，圆形，国标、100米/盘，聚氯乙烯绝缘材质，导体材质:无氧铜，需提供相同或相近产品的抽检或送检报告。供货时提供出厂检测报告和出厂合格证。 | 同等或优于山东昆嵛、江苏上上、熊猫、宝胜、津达、江南等品牌，需专业大厂生产，主流品牌。 | 米 | 2500 |
| 2 | 橡塑线槽 | 1000\*260\*65，内槽70\*50，带地面固定孔。优质耐用。 |  | 米 | 150 |
| 3 | 配电箱 | 非标壁挂，内装3P200A开关1只、3p20A空开5只、2P20A漏保开关38只。尺寸厂家自定，冷轧板壁厚不低于1.2mm，箱体颜色计算机灰。 | 箱内开关元器件须同等或优于正泰、德力西。 | 台 | 1 |

**二、响应文件提交方式及询价时间**

**1.提交方式：**响应文件以pdf格式网上提交至采购人电子邮箱：wzzbcg@126.com。

**2.响应文件提交开始时间：**2023年6月6日15:00。

**3.响应文件提交截止时间：**2023年6月6日15:30。

**4.询价开始时间：**2023年6月6日15:30。

**三、采购结果获取**

2023年6月6日17时前，成交结果在威海职业学院官网上公示，公示网址：https://www.whvc.edu.cn/cgzx/。

**四、采购人联系方式**

**1.采购人：**威海职业学院

**2.联系人：**周老师 0631-5711391

**第二部分 供应商须知**

**一、供应商报价须提供的资料**

1.营业执照。

2.法人授权委托书（附件1）**或**法定代表人证明（附件2）

3.清单报价表（附件3）。

4.权威机构出具的相同或相近产品检验报告。

 **以上所有资料均需提供原件的拍照件或扫描件，且清晰可辨，汇总为一个PDF格式文件。法定代表人或被授权人在评标期间须保持电话畅通，以便答疑等。**

 **二、确定成交供应商**

1.当有效供应商数量≥2时，一次性报价，满足采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。

2.当有效供应商只有1家时，双方谈判至达成一致。

**三、供应商要求**

供应商营业执照内具有经营电气、电缆、五金产品等相关内容。

**四、供货要求**

自确定供应商之日起7日内，将货物送至威海职业学院院内采购人指定地点，并完成卸货。

1. **验收**

**到货后测量护套线线径、审核出厂合格证、出厂检测报告，或送质量检测机构检测，全项达到国标的为验收合格。**

**六、付款方式**

验收合格后，供应商提供正规税务发票（专票或普票），采购人10个工作日内一次性支付。

**威海职业学院**

**校内采购响应文件**

**采购编号：**XJCG2023-00107

**采购项目：**建筑装饰大赛考场电气类材料

**采购方式：**市场询价

供应商： （公章）

编制时间：2023年 月 日

营业执照

 **附件1：**

**法人授权委托书**

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务)，代表本公司授权 (被授权单位名称或居住地) 的 (被授权人的姓名)为本公司的合法代理人，参加威海职业学院组织的本次建筑装饰大赛考场电气类材料项目的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于 年 月 日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

 被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

被 授 权 人 电话：

供 应 商 公 章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴被授权人身份证复印件） |

**附件2：**

**法定代表人证明**

(法定代表人姓名）系注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的法定代表人，有权代表我公司参加威海职业学院组织的本次建筑装饰大赛考场电气类材料项目的采购活动，并处理一切与之有关的事宜。

特此证明。

法定代表人签字：

法定代表人 电话：

供应商公章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴法定代表人身份证复印件正反面） |

**附件3： 清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 拟供产品规格与参数 |  拟供产品品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 护套线 |  |  | 米 | 2500 |  |  |
| 2 | 橡塑线槽 |  |  | 米 | 150 |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 此处需标明配电箱内开关品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |

**注：我方已知晓采购文件的全部内容，所供护套线及配电箱内开关保证通过国标检测，以上报价包括税金、利润、运输、装卸等全部费用。**

报价有限期至2023年 月 日

报价合计大写：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字： 电话：

年 月 日

权威机构出具的相同或相近产品检验报告