**威海职业学院**

**校内采购文件**

**采购编号：**XJCG2024-00023

**采购项目：**厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程

**采购方式：**市场询价

编制部门：威海职业学院采购中心

编制时间：2024年1月22日

第一部分 询价公告

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**XJCG2024-00023

**2.项目名称：**厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程

**3.控制价：**5.48万元

**4.项目简介：**学院通过安全鉴定机构对学生公寓厚德苑4号屋顶造型 21-A-2/B 梁板安全性鉴定发现该悬挑板较大范围内受力钢筋锈蚀严重，钢筋与混凝土间的粘结能力降低，无法正常发挥钢筋的抗拉作用，存在安全隐患，需要应急拆除部分屋顶造型悬挑板，拆除部分详见图纸。

**5.施工要求：**施工单位要规范施工，具体工艺（做法）详见工程量清单及图纸（学生公寓厚德苑4号屋顶造型梁板加固平面布置图）。施工过程中需做好安全防护工作，确保人员及楼宇设施安全。施工过程中发生的人员、设备安全事故责任及损失全部由成交单位（施工单位）承担，造成的采购人财产损失由成交单位（施工单位）负责赔偿。本项目不允许转包、分包。

**二、勘察现场**

本项目在报价前需组织现场勘查。

**1.时间与集合地点：**2024年1月24日9:00在学院南大门。

**2.联系人：**邢老师 电话：13475149145

**三、响应文件提交方式及询价时间**

**1.提交方式：**响应文件以pdf格式网上提交至采购人电子邮箱：[wzzbcg2022@163.com](mailto:wzzbcg@126.com)。

**2.响应文件提交开始时间：**2024年1月25日14:00。

**3.响应文件提交截止时间：**2024年1月25日14:30。

**四、采购结果获取**

2024年1月25日17时前，成交结果在威海职业学院官网上公示，公示网址：https://www.whvc.edu.cn/cgzx/。

**五、采购人联系方式**

**1.采购人：**威海职业学院

**2.联系人：**周老师 15666112066

**第二部分 供应商须知**

**一、供应商资格要求**

1.在中国境内注册的独立法人。

2.具有安全生产许可证，能提供3人及以上的高空作业证（操作项目中要含有拆除作业），能提供人员工伤意外保险。

**二、响应文件须包含以下资料**

1.营业执照、企业资质

2.安全生产许可证

3.高空作业证（不少于3人）

4.人员工伤意外保险单

5.法人授权委托书**或**法定代表人证明二选一

6.报价一览表

7.清单报价表（标明价格的工程量清单，根据采购人提供的清单由供应商自行编制）

8.拟派人员情况表

9.项目经理简历表

10.施工组织方案

**以上所有资料均需提供原件的拍照件或扫描件，且清晰可辨，汇总为一个PDF格式文件。法定代表人或被授权人在评标期间须保持电话畅通，以便答疑等。**

1. **确定成交供应商**

评审小组对报价供应商所提供的响应文件（内容）进行审核。对响应文件（响应内容）符合采购要求的报价商进行最终选定。

1.当有效响应供应商数量≥2时，一次报价，报价最低的供应商为成交供应商。

2.当有效响应供应商只有1家时，谈判至双方达成一致。

**四、价格形式**

本项目采用固定单价价格形式，最终结算金额以审定值为准。

**五、工期/质保期**

工期10天（自成交之日起计算），遇恶劣天气无法施工，经采购人同意，工期顺延。质保期按供应商承诺的时间执行，承诺质保期自项目验收完成日起不得少于2年。

质保期内因工程质量所造成的安全责任、经济损失全部由施工方承担。

**六、付款方式**

工程完工验收后，按工程结算审计定案书的审定金额向供应商一次性全额支付。

**七、协议签订**

确定成交供应商后，是否签订合同由双方视情况协商。

**威海职业学院**

**校内采购响应文件**

**采购编号：**XJCG2024-00023

**采购项目：**厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程

**采购方式：**市场询价

供应商： （公章）

编制时间：2024年 月 日

营业执照

安全生产许可证

人员工伤意外保险单

高空作业证

（不少于3人）

法人授权委托书

**（法定代表人代表公司参与不需填此委托书）**

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务)，代表本公司授权 (被授权单位名称或居住地) 的 (被授权人的姓名)为本公司的合法代理人，参加威海职业学院组织的本次厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于 年 月 日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

被 授 权 人 电话：

供 应 商 公 章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴被授权人身份证复印件） |

**法定代表人证明**

**（被授权人代表公司参与不需填此证明）**

(法定代表人姓名）系注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的法定代表人，有权代表我公司参加威海职业学院组织的本次厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程项目的采购活动，并处理一切与之有关的事宜。

特此证明。

法定代表人签字：

法定代表人 电话：

供应商公章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴法定代表人身份证复印件  正反面） |

报 价 一 览 表

采购编号：XJCG2024-00023

项目名称：厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程

|  |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 |
| 小写： 元 |
| 质量标准 |  |
| 工期 | 天 |
| 质保期 | 年 |
| 报价声明： | |

注：报价声明用于填写除总报价、质量标准、工期、质保期外需要列明的响应文件的其它主要内容，由供应商自行确定，做到言简意赅无歧义。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

年 月 日

**清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程 | | | | | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称 项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **金额（元）** | |
| **综合单价** | **合价** |
|  |  | 厚德苑4号公寓屋面挑檐拆除工程 |  |  |  |  |
|  |  | 土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除  1.构件名称:屋顶挑檐  2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm（端部挑檐300mm）  3.工程量计算规则；按混凝土切割面面积计算 | m2 | 12.67 |  |  |
| 2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除  1.拆除部位:屋面挑檐面层  2.抹灰层种类:水泥砂浆 | m2 | 62.40 |  |  |
| 3 | 011607002001 | 防水层拆除  防水层种类:屋面防水层 | m2 | 62.40 |  |  |
| 4 | 01B001 | 保温层拆除  保温层厚度:230MM憎水膨胀珍珠岩块 | m3 | 14.35 |  |  |
| 5 | 011615001001 | 开孔(打洞)  1.部位:挑檐板  2.打洞部位材质:钢筋混凝土  3.洞尺寸:100mm | 个 | 90.00 |  |  |
| 6 | 01B002 | 25吨汽车吊垂直运输 | 台班 | 6.00 |  |  |
| 7 | 01B003 | 垃圾外运 | 车 | 5.00 |  |  |
| 8 | 01B004 | 钢筋防锈处理 | 米 | 52.00 |  |  |
| 9 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰  1.基层类型、部位:挑檐外侧修补  2.底层厚度、砂浆配合比:20MM聚合物水泥砂浆 | m2 | 19.06 |  |  |
| 10 | 011701002001 | 外脚手架  1.搭设安全通道，安全防护，钢管外挑，挂安全网，铺木板防护 | m2 | 180.00 |  |  |
|  | | 合计 |  |  |  |  |

**注：以上报价包括税金、利润、水电费、垃圾清运、车辆租赁费、质保期维修、人员意外保险、安全施工措施费等全部费用。**

报价合计大写：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字： 电话：

年 月 日

**拟派人员情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 身份证号 | 该项目中的岗位 | 职称或从业资格证 | 是否具有人员意外保险 |
|  |  | 项目经理 |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |
|  |  | 高空作业人员 |  |  |
|  |  | 高空作业人员 |  |  |
|  |  | 高空作业人员 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：“该项目中的岗位”应至少包括：项目经理1名、安全员1名、高空作业人员3名，报价供应商对以上情况的真实性负责。**

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

**项目经理简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | | 性别 | | 年龄 | | | | | | | |
| 职务 | |  | | | 职称 |  | | | | | 学历 |  | | |
| 参加工作时间 | | | |  | | | | | 担任项目经理年限 | | | | |  |
| 项目经理资格证书编号 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 项目经理联系电话 | | | |  | | | | | | | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | | 项目名称 | 建设规模 | | | | 开、竣工日期 | | 在建或已完 | | | 工程质量 | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

**施工组织方案**

（格式自拟）